大连化物所因公出访事后公示表

| 出访人团组成员基本信息： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | 部门 | 职务 |
| 张未卿 | 1102组 | 研究员 |
| 实际执行情况： 2015年2月2日 大连-东京 2015年2月3-5日 对速调管的主要参数进行验收测试 2015年2月6日 启程回大连 |  |  |
| 经费开支情况：往返国际机票及境外开支共3907.5元。 |  |  |
| 出访总结： 按照事先拟定的行程安排，在出厂前对速调管的重要参数进行了现场验收。此次主要是验收4套速调管：型号E3712（两套），峰值功率为80MW；型号E3730A（两套），峰值功率为50MW。该速调管提供S波段的射频电场，最高重复频率为50赫兹，脉宽为4微秒。此次验收过程由低功率电气连接测试和高功率负载测试组成，测试过程中，速调管全部指标达到了合同的要求，部分指标超过合同要求，通过验收。在验收过程中，出访人参与了该设备的安装、电气连接、调试和测试全过程，这些过程将帮助我们未来更为有效地使用和维护该设备。 |  |  |